成都市第五人民医院

通用办公设备市场调研[2025-第四季度]

产品清单

| 项目名称 | 国产或进口 | 功能需求包含不限于以下内容： |
| --- | --- | --- |
| 开水器 | 国产 | 1、出水方式：一开两温 2、供水量：开水≥30L/h，温开水≥70L/h 3、额定电压：220V~50Hz 4、外形尺寸：900*440*1480mm（允许±100mm） 5、304不锈钢热水内胆容量≥25L，适用人数≥100人 6、过滤芯系统：五级及以上过滤（含RO反渗透过滤） 7、其他要求：接水高度≥30厘米，具有LED显示屏（可定时开关机，实时显示水温，显示滤芯使用寿命），全铜耐高温阀芯，具有漏电保护、防干烧保护、防爆保护等功能，配套专用电源保护装置，包含安装及辅材料、配件等 8、有儿童安全保护装置 |
| 饮水机 | 国产 | 1、机身尺寸：长400*深395mm±50mm，机身高度≥1200mm 2、下置水桶设计，304或316不锈钢吸水管 3、储物柜≥10L，四档调温 4、配套≥0.8L一体成型304或316不锈钢加热壶1个，≥1L高硼硅泡茶保温壶1个 |
| 可燃气体探测报警器 | 国产 | 1.具备物联模块。2.防水、防尘、防爆设计。3.结构材料：压铸铝。4.工作电源：DC24V±25%。5.主机响应时间：≤10s。6.获得消防3C认证。7.两总线布线，不分正负极 8. 准确性：能够检测到低浓度可燃气体泄漏。 9. 声光报警： 报警时发出高分贝（通常>85dB）的蜂鸣声和醒目的红光闪烁，在嘈杂环境中也能被及时发现。 10. 自检与故障诊断： 设备具备自检功能，定期或手动检测传感器、电路是否正常工作，并在发生故障时发出故障报警，提醒维护。 11. 浓度显示功能：探测器或控制器应能实时显示气体浓度值（25%LEL，爆炸下限百分比），用于日常巡检和状态监控。 |
| 热敏打印机 | 国产 | 1.外形：191*140*143mm±20mm 2.自带切刀，自动切纸。 2.打印速度≥200mm/S,分辨率≥203dpi 3.使用80mm*80MM热敏打印纸， 4.USB接口,支持PC |