附件一：

维保血透机清单

| 序号 | 品牌 | 型号 | 序列号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BRAUN贝朗 | 710207T | 323056 | 全保 |
| 2 | BRAUN贝朗 | 710207T | 323055 | 全保 |
| 3 | BRAUN贝朗 | 710207T | 322853 | 全保 |
| 4 | BRAUN贝朗 | 710207T | 323051 | 全保 |
| 5 | BRAUN贝朗 | 710207T | 322894 | 全保 |
| 6 | BRAUN贝朗 | 710207T | 322897 | 全保 |
| 7 | BRAUN贝朗 | 710207T | 322895 | 全保 |
| 8 | BRAUN贝朗 | 710207T | 322898 | 全保 |
| 9 | BRAUN贝朗 | 710207T | 323053 | 全保 |
| 10 | BRAUN贝朗 | 710207T | 323052 | 全保 |

血透机调研需求

1) 本项目合同类型为人工及配件全保服务合同，即在设备出现故障情况下提供的人工技术服务，包含设备维修所需配件，并享受远程诊断服务，提供系统软件同版本优化升级服务。

2)若服务过程中服务内容涉及供应商需要提供的配件为医疗器械时，供应商需符合《医疗器械监督管理条例》，所提供的相关产品需符合《医疗器械注册管理办法》，并向采购人提供供应商的医疗器械经营许可证、生产厂家的医疗器械生产许可证（或国家新颁发的有效证书）及产品注册证（或有效医疗器械备案凭证）；供应商需对上述事宜作出承诺，承诺在中标后按照上述要求履行。

3)供应商派遣维修工程师需接受过原厂维修培训，具备相关维修资质，若非具备原厂维修培训人员对维修设备造成不良后果的由供应商全部承担。

4)备件供应：供应商在国内拥有配件仓库，且所提供的备件是原厂认证合格的全新零备件，配件更换时需向采购人提供原厂（合格）证明。所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的全新零配件，并提供零配件的相关材料，包括但不限于：生产厂家质量证明（国内供货）、进口产品需提供报关单（国外供货）。且备件供应100%保障，需单独注册或与整机注册的核心部件，需提供医疗器械注册证及附件。

5)故障修复：对正常使用过程中的设备故障，给予无限次上门检测、制定维修方案、更换必要的零配件排除故障，达到临床使用技术标准，对整机进行全保，含所有维修配件，且更换的零备件为全新件。

6)响应时效：7*24小时全天候响应，24小时接受电话支持，报修后将在立即响应，0.5小时内到达现场排除故障或提供解决方案，保证整机开机率全年达到95%，即每年停机时间不超过18天，对于开机率低于95%的，每多停机一天（或全停机时间超过24小时），则顺延五天保修时间。开机率≤90%时，除顺延五天保修时间外并扣除维保费人民币 1000 元/天。

7)维修周期承诺：常规故障1小时内完成,换件故障维修2小时完成，乙方保证设备维护达到符合厂家标准及相应的国家质量标准要求

8）设备巡检：工程师每天早上7:00准时到血透中心设备进行巡检，处理设备开机时遇到的临时故障。

9)更换维保范围内设备全部已损坏设备配件（包括但不限于：流量电机、流量泵头、AB吸液泵、进水减压阀、Bicart接头、压力传感器、干粉支架等设备配件）的人工、差旅费及配件费用包含在合同价格中。

10)每月进行巡检，同时对血透机进行一次消毒，提交月巡检总结报告和维修保障总结报告，每季度一次全面保养并书面记录，总结及报告留存科室同时报医院管理部门。内容包括：系统性的检查和精细保养，其中包括设备的安全检查、影像质量检查、运行状态检查、设备校准、性能测试和调整、必要的机械或电气检查、非紧急性质的预防性维护以及设备清洁和确保系统能按照制造商的产品性能进行的其它维护。

11)乙方在维修设备时更换的配件必须为全新配件，如甲方发现乙方在设备维修时，更换的配件为旧配件，则甲方有权解除合同。乙方在设备维修完毕时需及时通知设备管理科室人员，进行签字确认。乙方在设备定期保养时、需提前通知设备管理科室人员，同时做好相关记录。

12)如果供应商在维修过程中造成设备备件损坏，则由供应商免费更换原厂全新备件，所需费用包含在合同总价中。

13)供应商需接受采购人考核，根据维保服务技术考核情况，若达不到采购人要求，采购人可以单方面终止合同。

14)要求供应商指派专人负责与采购人联系维保服务事宜。

15)每年度维保期满后把维保服务内容成册交设备使用科室和管理部门存档。

16)维保服务期结束后，供应商需要把完好设备交予采购人，与设备使用科室完成设备移交手续，方可申请支付剩余维保费用。