成都市第五人民医院

2026年医美眼视光中心通用设备市场调研

产品清单

| 项目名称 | 国产或进口 | 功能需求包含不限于以下内容： |
| --- | --- | --- |
| 开水器 | 国产 | 1、出水模式：一开两温（开水与温开水双出水）。 2、供水能力：开水供应量≥30L/h，温开水供应量≥70L/h。 3、电气规格：额定电压220V～50Hz。 4、外形尺寸：900mm×440mm×1480mm（允许误差±100mm）。 5、内胆与容量：304不锈钢热水内胆，容量≥25L，适用人数≥100人。 6、过滤系统：五级及以上过滤（含RO反渗透滤芯）。 7、接水高度：≥30厘米。 8、显示与控制：配备LED显示屏，支持定时开关机、实时水温显示及滤芯寿命提示。 9、核心部件：全铜耐高温阀芯。 10、安全防护：具备漏电保护、防干烧保护、防爆保护及儿童安全保护装置。 11、电源配置：配套专用电源保护装置。 12、服务配套：含安装及全部辅材、配件。 |
| 全自动咖啡奶泡一体机 | 国产 | 1、外形尺寸：250mm×430mm×370mm（允许误差±100mm）。 2、显示界面：配备触控显示屏。 3、容量配置：储水盒容量≥1.7L，储奶容器容量≥0.2L。 4、清洁功能：支持自动清洗功能。 5、制作模式：至少提供5种咖啡模式选择。 6、自定义调节：可自定义设置咖啡浓度、奶泡厚度、咖啡杯量。 7、研磨系统：研磨度可调，档位≥12档。 8、配套组件：含量勺、储水盒、储奶容器。 |
| 烟雾净化器 | 国产 | 1、主机尺寸：260mm×260mm×400mm（允许误差±10mm），万向吸烟管长度≥1.4 m，风速≥465m³/h。 2、净化方式：内循环式，标配滤芯≥3层，可过滤粒径≥0.3μm的颗粒物，并额外配套提供滤芯耗材≥3套。 3、电气参数：额定电压220V/50Hz，额定功率≥220W，运行噪音＜60DB。 4、结构配置：配备≥4节360°旋转铝合金关节臂及1个透明吸烟罩；主机底部带刹车静音万向轮，支持风量调节，采用无刷电机驱动。 |
| 折叠式排烟系统 | 国产 | 1、适用范围：单床位。 2、风机风压：不低于150Pa（标配）。 3、关节臂配置：标配不少于4节可调节铝合金折叠关节臂，总伸展长度≥175cm。 4、配套内容：包含管道、透明耐高温吸烟罩及安装所需全部辅料与配件，含安装服务。 |