中医生物样本信息管理系统调研需求

- 中医生物样本信息管理系统所需功能模块

| 生物样本管理功能模块 |  |
| --- | --- |
| 样本保藏申请功能 | 具有样本保藏申请管理功能，系统支持临床根据专科、专病、课题组、项目组等创建样本留样依据，提交申请，通过审批流程后可进行留存样本操作。 |
| 伦理批件和知情同意书上传功能 | 支持样本保藏相关的伦理批件和知情同意书上传，支持多种文件格式，支持对接高拍仪。 |
| 留样筛选管理 | 支持对接LIS，按设定信息筛选标本留样。 |
|  | 同一病例样本再次出现时设置留样提醒。 |
| 标本采集管理模块 | 具有样采样医嘱管理功能，支持全院医护人员和样本库工作人员协同办公，实现从医嘱下达、护士采样、样本库接收过程管理。 |
|  | 支持单点登录，医护人员可通过HIS系统下达采样医嘱，也可通过样本信息资源管理系统下达采样医嘱。 |
|  | 支持手动创建采样医嘱、支持手动创建和导入Excel批量创建标本信息。 |
| 标本接收管理 | 标本接收管理功能，系统中可查看标本状态如待采集、已采集、已接收等。 |
|  | 支持多种标准化数据字典，同时还可将用户自有数据字典录入系统，方便接收标本后对实体标本质量进行评估标记，同时还可将用户自有数据字典录入系统。 |
| 样本入库管理 | 支持开放的数据接口，能够实现与医院其他业务系统进行数据对接，抓取样本捐献者住院号、门诊号、体检号、姓名、性别、民族、身份证号、来源科室。 |
|  | 系统内置常用基础数据，预设多种常见的样本类型、也可以自定义样本类型，支持扩展标本、样本、冻存管自定义字段，支持衍生物样本，支持中医特色样本入库。 |
|  | 具有标本分装管理功能，支持针对不同的课题、标本类型、采样容器等设置不同的标本的分装模板，样本库接收标本后调用预设的模板信息，快速完成冻存管信息创建。支持自定义配置分装模板。 |
|  | 标本分装处理成冻存管后，支持冻存盒内扫码入库和移库，支持按院区、样本类型、采样科室、患者ID、姓名、冻存管条码等筛选待入库冻存管存入冻存盒。 |
| 样本存储管理模块 | 支持多种设备类型如超低温冰箱、液氮罐、组织柜等设备的新增、结构设置、结构调整，支持多层级结构嵌套设置，支持所有物理设备的虚拟化。 |
|  | 支持冻存设备操作管理，具有冰箱/液氨罐结构图形化展示功能，设备结构能以灵活拖拽形式调整。 |
|  | 支持设备分区、支持添加常用设备、支持添加冻存盒至收藏夹、支持跨设备可视化样本转移。 |
|  | 支持设备内批量添加冻存盒，支持冻存盒设置允许存放的样本类型，支持一键启用和禁用设备内冻存盒。 |
|  | 支持存储结构的编辑、删除、剪切、粘贴、复制操作。 |
|  | 支持不同类型样本的冻存存储条件查询。 |
| 样本盘库管理模块 | 支持对样本在系统中的存放信息与实际存放情况进行盘库核对。支持对已入库的冻存管按需进行盘库，支持全库或指定设备随机指定数量的抽取冻存管或冻存盒。持盘库冻存管打印位置清单，支持盘库反馈记录盘库过程，支持盘库结果打印。 |
| 样本质控管理模块 | 支持样本分析前变量管理功能，能按SPREC标准记录相应数据。 |
|  | 支持样本质控流程管理，可设定定期抽检规则、检测内容、质检信息反馈、质检结果处置等。 |
|  | 支持对在库冻存管进行质控抽检，支持系统随机或手动挑选需要质控的冻存管，支持指定质控管数量、支持按样本类型、冻存设备、入库时间限定抽检范围。 |
|  | 支持对样本质量控制过程进行记录，质控完成后上传质控结果，支持打印质控报告。 |
| 样本知情同意书管理 | 支持供体知情同意书管理，可查看知情同意书缺失情况，支持知情同意书在线查看和多份文件的打包下载。 |
| 样本出库管理模块 | 支持样本使用人员创建出库申请，可根据供体（捐献者）信息、冻存管信息联合多条件搜索、挑选符合要求的样本添加到出库申请单，进入出库流程后会锁定冻存管，避免再出库。出库申请单经过审核后，可预约出库取样。 |
|  | 样本出库时，样本库人员可以打印样本出库位置清单，根据出库清单找到需要出库的冻存管，找到冻存管后可扫码核查，避免出错冻存管。 |
|  | 支持出库报告打印、支持出库反馈和成果反馈，成果反馈支持上传第三方报告。 |
| 样本销毁管理模块 | 支持对已入库的冻存管信息执行销毁操作，进入销毁流程后需要扫码核销冻存管，完成销毁后需要上传销毁证据，支持销毁结果打印。 |
| 仪器设备管理模块 | 支持建立仪器设备台账，登记基本信息，包括设备名称、唯一标识、规格型号、摆放位置、分类、负责人等。 |
|  | 支持用户在系统中登记使用记录，内容包括使用目的、使用人、使用时间等，方便溯源查询。 |
|  | 系统遵循ISO 20387规范，可按厂家SOP要求对仪器设备设定对应的维护记录表单，每次维护后在系统中登记相关维护记录。对计量仪器设备设定对应的校准时间，系统会根据此时间启动校准提醒功能，校准后在系统中登记校准记录。 |
| 试剂耗材管理模块 | 支持试剂耗材的入库、出库和库存监控，通过产品有效期、库存，设置过 期预警、库存预警。 |
|  | 支持试剂耗材跨库转移，支持小包装出入库。 |
|  | 支持按课题、科室统计试剂耗材成本，支持统计耗材使用情况，可通过柱状图、折线图等查看成本核算统计，支持下载并打印。 |
|  | 支持定期对试剂耗材进行盘点，对过期或无法使用的试剂耗材进行销毁处理。 |
| 样本库统计报表模块 | 支持根据对科室、课题等统计冻存管和样本，支持按年度、季度、月度、天等时间限定统计范围，支持统计总量、在库数量、出库数量。支持统计结果图形化展示，支持统计结果导出Excel。 |
|  | 支持样本成本统计，支持按科室、课题统计存储成本，支持按时间按段统计，支持统计结果导出Excel。 |
|  | 支持仪器设备和试剂耗材使用情况统计，统计结果支持导出Excel和图表。 |
| 样本检索模块 | 支持对样本在系统中对应的供体（捐献者）临床信息、冻存管信息进行检索，支持多条件检索、模糊检索、精准检索、批量检索。 |
|  | 支持样本检索结果添加到出库单、盘库单、销毁单。 |
|  | 支持所有表单数据筛选检索，可设定常用检索字段。 |
| 数据资源管理功能模块 |  |
| 项目管理 | 具有科研项目管理功能，支持创建项目（课题、项目、队列、专科、专病等），建立项目基本信息，上传项目附件，提供样本留样依据和数据采集、应用依据。 |
| 临床信息数据采集 | 提供CRF表单设计，为创建的科研项目提供灵活、便捷的临床数据采集工具，支持根据不同科研需求快速创建CRF模板。模块提供多种字段类型和逻辑设置，覆盖西医临床研究特征数据的采集需求。可对接医院其他业务系统（HIS，LIS、PACS、病理等）自动抓取数据，也支持手工录入数据。 |
| 随访管理模块 | 提供科研随访模块，支持多端的数据记录、提醒与特征指标长期跟踪，高效管理随访过程，定期收集研究对象患者的健康数据、治疗效果及不良反应，确保数据的完整性与准确性。 |
|  | 支持针对不同疾病类型和研究目标设计个性化随访方案（如随访时间点、项目内容）。 |
|  | 支持通过微信方式提醒患者完成随访任务。 |
|  | 支持自动记录随访数据的来源与时序信息，支持多种数据格式的导入和导出。 |
|  | 提供随访完成率、患者依从性分析和数据缺失统计功能。 |
| 问卷小程序工具 | 支持医务人员根据科研需求或临床需求快速创建、分发、收集和分析问卷数据。通过手机端，患者可在线完成问卷，系统实时收集数据并自动进行统计分析。 |
| 样本研究数据模块 | 支持样本研究成果信息和数据的返库管理。 |
| 数据检索和应用 模块 | 支持自定义检索字段，系统支持对病例基本信息、诊疗信息、检验检查结果、病历摘要等多个维度的字段进行自定义检索配置。 |
|  | 支持条件组合检索，系统支持“与（AND）”“或（OR）”等逻辑组合方式，支持多条件嵌套组合。 |
|  | 系统支持常见操作符，如“=、≠、>、<、≥、≤、between、in、like”等。 |
|  | 支持多表关联，系统支持跨表（如人口表、诊断表、检验表、EMR表等）联合查询，支持配置主表与子表关联逻辑。 |
|  | 支持检索配置保存，系统支持用户将自定义检索条件保存为“检索模板”，供后续快速调用，支持修改与删除。 |
|  | 检索结果可导出，支持将检索结果导出为Excel/CSV文件。 |
|  | 系统具有数据导出应用审批管理功能，并能生成数据凭证。 |
| 系统管理功能模块 |  |
| 工作台功能 | 根据系统平台不同用户角色（权限），将与其对应的日常工作相关的信息、数据直观展现在其独立的工作台。样本库工作台，临床科研工作台，管理者工作台。 |
| 权限管理模块 | 采用中心授权管理，具备统一身份验证后台，人员登录部分包括注册向导、登录、注销等模块。 系统权限配置要求由管理员账号进行分项管理，指定用户权限、操作权限、访问权限。 |
|  | 系统支持人员科室和样本库角色区分，根据不同角色授予账号不同的功能权限和数据访问权限，支持根据实际情况重新定义系统角色，分配角色权限。 |
|  | 用户权限（角色）管理功能，可定义每一种用户可用的系统功能，对每一种角色用户可使用或访问按钮菜单、数据进行权限分配和管理 |
| 数据安全管理 | 支持信息脱敏处理，如供体信息中涉及隐私的数据，姓名、身份证号、手机号、出生日期、地址等。 |
| 系统安全管理 | 数据备份还原管理，支持自动和手动备份，支持将数据备份至其他计算机，并且同时提供手工备份的功能菜单。 |
|  | 账号管理，系统登录账号符合等保三级要求，采用强规则校验。 |
| 溯源日志管理 | 系统能详细记录系统的每一次信息数据变化，每一环节的操作有日志记录，可详细记录用户登录、IP地址、对数据的增减操作等信息，提供数据安全性的溯源管理。支持数据库日志在线查询。 |
| API接口模块 | 支持对外提供开放的数据接口，实现与其他相关业务系统集成。 支持与HIS系统对接实现单点登录，使用统一的用户界面、统一的数据存储和数据联通访问，避免信息孤岛，集成统一的公共业务功能。 |
| 系统技术架构 |  |
| 1.系统采用Spring Cloud微服务技术框架，满足一体化管理模式和运作机制。 2.系统应用平台采用当前主流的JAVA平台，搭建B/S架构应用系统，实现系统的统一部署，数据的集中管理要求，支持医院、科室、课题组的分层分级管理。 3.系统操作系统支持Windows、Unix、Solaris、Linux多种操作系统部署。 4.系统支持主流浏览器chrome浏览器、IE浏览器，也支持360浏览器、firefox浏览器等。 5.数据库采用广泛应用的MySQL开源关系数据模型，遵循SQL国际标准。 |  |