临床营养系统维保服务调研需求

- 1、提供远程在线服务：电话远程技术服务、网络远程技术服务：提供7×24小时热线电话，工程师在线答复技术问题咨询和故障诊断，服务商需协调技术支持工程师提供技术问题、故障及突发事件的解决方案，解决响应时效：30分钟内。若服务商联系方式变化及时通知院方。

- 2、提供现场技术服务：若远程服务无法解决问题时，服务商需派技术工程师现场解决问题，现场技术服务时提供现场处理维护记录。响应速度：服务响应时间:4小时以内，一般故障解决时间：8小时以内，48小时内提出解决方案并处理问题；紧急情况到达现场时间:24小时之内。若服务商超过时限仍未能修复故障，甲方可委托第三人修复故障，乙方承担维修费用的120%。

- 3、保障临床营养系统已有功能的正常使用及功能的修改、优化和完善；提供应用软件系统扩充、升级方面的技术支持服务。在征求医院同意的情况下，提供系统维护及非功能升级，现有功能模块的维护，保证数据的正确可靠传输，并进行软硬件检测和分析。

- 4、负责营养管理系统的操作培训和使用培训，提供新技术、新产品的咨询及答疑；持续维护、优化、完善临床营养科申请的报表服务和数据服务，保障系统的数据和报表无异常。

- 5、服务商需对中心端服务器及数据库进行一年不低于2次定期巡检，保障系统能够正常运行（包含但不限于网络操作系统服务，服务器硬件损坏后的系统恢复和重装，服务商所提供的配套硬件的服务，服务器性能与存储空间检查、服务器系统错误日志、应用服务器运行状态检查、数据库运行状态、数据库日志、数据库备份）。

- 6、提供系统安全运行综合解决方案的咨询服务。

- 7、服务商需提供专门的对接人，与我院营养科提供对接服务。