# 关于“身心同治”心理测评系统升级开发服务项目技术参数调研

- 总体要求：

- 用于对精神心理状况及心身性疾病进行检测、分析、评估，为医生临床诊断提供辅助参考。现对我院现有的心理测评系统（品牌：灵心，版本号：LX-XL1|多机版）做数据对接，功能升级开发服务工作。开发服务功能清单详见下表：

“身心同治”心理测评系统功能要求

- 医生工作管理系统要求

- 系统配套数据统计模块、分析模块、储存模块、数据查询、报告打印、周期汇总模块、意外断电保护等功能模块。

- 具备授权测试量表、支持同时授权多量表自由组合等功能；

- 智能分析报告：含被试者个人信息、报告图表及分数、专家评语、专家建议四个模块构成，提供图文查看；支持报告结果查看、打印。

- 系统具备完善的统计分析功能，可满足不同数据不同口径下的统计需要。

- 系统提供数据备份功能：可根据用户的个人信息及组织结构、测评时间范围,或测评量表等条件进行用户档案的查询。

- 权限管理：提供多层级多角色的权限管理，按照所属科室和人物角色等不同，可设置为超级管理员、管理员、普通用户等不同级别管理权限，功能权限细化至操作按钮，数据权限具体至组织层级，确保不同科室数据独立。

- 配置综合筛查功能：可根据姓名、预警状态、量表名称、年龄、性别、测评时间等、不同的条件组合，快速筛查出具体人员信息。

- “身心同治”心理测评系统微信小程序端功能

- 拥有以本院名称注册的“身心同治”心理测评系统微信小程序终身独立使用权（提供开发测试注册等所有工作，院方仅提供相关资料，若涉及第三方年度服务费，服务商需提供不少于三年的该费用，并在报价中提及）。 - 手机版后台管理：需开发出独立于电脑端的移动终端版（手机、pad）后台管理，并可以独立使用和管理； - 移动终端版后台功能：可以授权测试量表、生成测试量表的二维码、调整设置测试价格、收看测试报告等； - 电脑端后台功能：除具备手机版功能外，还具备统计、分析测试结果、具备数据导出、科研应用，以及打印测试报告等功能。 - 量表授权：一次性授权测试不受数量限制，可随意组合量表。 - 移动终端版授权测试量表，可以自主自动生成二维码，二维码可以无限制转发或者打印至纸张等地方，方便大规模体检时扫码测试；

- 测评报告要求

- 测试报告须提供临床辅助诊断意见，并以百分比的形式，预测被检测人可能属于正常、抑郁或焦虑障碍、精神性障碍等症状。（提供检验机构出具的产品技术检测报告证明其符合要求）。

- 必须包含成套认知评估模块,适用范围10-90岁中国人常模,评估测试内容包括：数字复制、汉字比较、心算、汉字旋转、数字广度、字词再认、图形再认七个分测试，并在分测验测试完成后，提供总的量表分，可以提示总的认知缺损程度。（提供检验机构出具的产品技术检测报告证明其符合要求）。

- 预警功能：针对自杀、暴力、吸毒、酗酒等各种危险状态，报告提供预警提示功能。

- 须提供专门多量表控制的测试效度检查和提示。

- 系统管理功能要求

- 技术开发须采用B/S架构，支持PC端、移动端（手机、平板）跨平台访问，兼容互联网/局域网环境。

- 量表管理：在现有量表的基础上，可增减量表。并可对自己常用的量表，设置到专栏，方便使用。

- 开发任务完成后须保证运行稳定流畅，界面简洁、路径清楚。

- 开发任务须具备断点继续功能，支持离线保存数据，便于在各种场合使用。

- 数据库管理：支持MYSQL等大型开源数据库，管理全部信息。使用机构拥有所有测评数据的所有权以及使用权。（提供检验机构出具的产品技术检测报告证明其使用的数据库类型）。

- 配套量表库：

- 至少要求配套260个量表，心理量表需覆盖人格测 试、人际关系、婚恋家庭、心理健康、孕产妇、情绪状态、社会行 为、职业测试、儿童青少年、智力测验、健康管理等功能分类。并须包含以下通用量表，以及提供量表的手册，包括但不限于量表的信效度检验论文、计分方式等。威斯康星卡片分类测验(WCST)、伦敦塔测试（TOL）、数字划销、临床记忆量表（甲）临床记忆量表（乙）、丹佛小儿智能发育筛查表（DDST）、葛塞尔发育诊（Gesell）、贝利婴儿发展量表（BSID）、中国比内测验、瑞文推理测验（RAVEN）、瑞文高级、联合瑞文测验（CRT）。（提供具体量表及加章公章）

- 其他要求

- 须为医院和医生提供对接入驻国家注册批准的精神心理专科互联网医院的服务（须提供相关互联网医院合作授权书）；

- 安全要求

- 数据隐私与分类管控：对被试者个人信息、心理测评数据等敏感数据进行分类分级管理，个人信息需脱敏处理，严格遵循知情同意原则，禁止用于无关用途，科研使用需匿名化并经审批。 - 传输与接口安全：系统对接、跨端数据交互采用HTTPS/SSL/TLS加密传输，接口符合HL7/FHIR标准，设置访问校验与日志审计；二维码需设有效期、访问次数限制，扫码需身份核验。 - 存储与备份：数据本地化存储于院内局域网，数据库加密，建立每日增量、每周全量备份机制，异地留存备份，明确灾难恢复策略（RTO≤4小时、RPO≤1小时），按规定留存、销毁数据。 - 权限与审计：实行多层级多角色权限管理，遵循最小权限原则，明确权限申请、变更、注销流程；具备完整操作日志审计功能，可追溯所有数据操作，设置权限异常预警。 - 移动端安全：小程序完成安全认证，禁止本地存储敏感数据；手机版后台支持设备绑定、多重身份验证，移动端数据导出、分享需额外授权并加密。 - 合规与应急：厂商需提供等保三级及以上测评报告、隐私合规证明，签订数据安全保密协议；系统具备安全漏洞修复、安全事件监测预警功能，厂商提供7×24小时应急技术支持。 - 数据导出管理：数据导出需经审批，仅授权人员可操作，导出数据加密处理，禁止传输至非院内设备及未授权第三方。