心电系统维保服务调研需求

- 概述

- 为保障心电信息管理系统及功能的延续性、可靠性及系统安全性的，维保服务需提供心电电生理管理系统的维护，涉及全院相关心电检查设备、检查过程等数据，保障系统数据的安全。

- 服务内容

- 功能应用维护：

- 热线服务：提供与软件系统相关的咨询服务及建立系统维护制度。

- 故障排除：软件应用过程中出现功能故障时，协助查找、排除软件故障，保证系统功能正常运行。

- 需求变更：已应用模块范围内的功能需求调整、修改。

- 日常维护：协助医院建立日常维护记录，定期与医院系统管理人员共同检查系统运行情况，并形成系统维护记录制度和系统管理规范。

- 应急服务：若遇紧急情况，启动应急机制响应。保证在最短的时间，协调安排相关人员到达现场解决相关应急情况。供应商将向医院提供应急方案，并根据实际情况进行修复。

- 数据维护：

- 数据恢复：因医院操作不当或其它原因导致病历中数据丢失（包括但不限于患者的所有病历数据，如患者信息、检查所见及结论、病历图像等），协助医院系统维护人员恢复病历数据。

- 数据调整：因医院操作不当或其它原因造成患者数据出现部分或全部错误（包括但不限于查找不到患者信息、不能编辑病历信息等），协助医院系统维护人员进行数据调整。

- 特殊服务：系统发生灾难级故障时，供应商承诺立即响应，减少数据损失，降低灾难对整个系统正常运行的影响。

- 医疗设备硬件维护及其他：

- 设备主机维护，非人为损坏的硬件在维保期内免费维修。

- 培训：因医院人员岗位调动需要进行培训的系统维护人员。

- 巡检服务：每季度到采购人现场检查系统模块运行情况，与采购人维护人员沟通，提供常见问题的解决办法，巡检结束后给采购人提供巡检报告。

- 服务响应：以上所有维护内容需提供7x24小时客服服务电话，影响系统正常运行的故障响应时间不超过30分钟，日常维护响应时间不超过1小时。对于工程师远程无法解决的问题，经医院信息统计部授权通过远程登录到医院网络系统进行故障诊断和排除。远程登录也未能排除故障的，须在3小时内安排技术人员上门服务，承诺在少于8小时恢复系统运行和业务的使用。