内镜综合管理系统维保服务需求

- 项目简述

- 我院拟采购内镜肠胃镜、内镜纤支镜、内镜自动清消洗和内镜自助打印系统的维保服务，现面向社会开展市场调研。我院现有内镜综合管理系统由四川深蓝鸟科技有限公司承建，系统核心模块包含特定知识产权与专有技术，为保障系统稳定持续运行、保证维保服务的适配性与响应效率，若要参与维保，需获得四川深蓝鸟科技有限公司授权。

- 服务内容

- 为我院的内镜综合管理系统的所有功能提供维保服务。

- 系统实用操作手册：向我院提供最新的操作手册；

- 系统故障及时处理：若系统出现应用故障提供及时响应处理技术服务，保障系统运行稳定性。

- 服务器巡检服务：提供一年不低于1次的服务器巡检，包括但不限于操作系统、CUP、内存、磁盘占用，中间件、数据库应用情况进行巡检，保障系统稳定运行，并出具巡检报告。

- 产品功能巡检服务：提供一年不低于1次的产品功能巡检服务，包括系统接口运行稳定性，产品功能应用稳定性，功能完整性，数据展现完整性进行稳定性巡检，并出具巡检报告。

- 数据采集巡检服务：提供一年1次的数据采集巡检服务，对系统应用所需的采集服务进行稳定性巡检，保障数据采集服务稳定性，并出具巡检报告；

- 提供内镜综合管理系统医师权限维护；

- 提供内镜综合管理系统对诊疗过程质量追踪数据；

- 提供每月例行正常巡检终端配件、易损耗材等，已保证终端的正常运行，并按季度呈现巡检记录。

- 服务要求

- 电话远程技术服务：提供7×24小时热线电话，工程师在线提供技术问题咨询和故障诊断，项目负责人协调技术支持工程师提供突发事件解决方案，响应时效：1小时。若联系方式变化及时通知院方。

- 网络远程技术服务：即通过网络远程访问模式进行处理，响应速度：4小时内提出解决方案。

- 现场技术服务：即派遣技术工程师现场解决问题，现场技术服务时提供现场处理维护记录表，响应速度：24小时内提出并处理问题。

- 在征求医院同意的情况下，提供系统维护及非功能升级，现有功能模块的维护，保证数据的正确可靠传输，并进行软硬件检测和分析。

- 服务商应提供应急方案：通过远程及现场无法修复的故障，服务商应提供应急方案，保障科室业务正常运行。