产品技术参数表
	调研设备名称

（请填写公告中设备名称）


	

	第1条 完整技术参数 
（要求参数均能同时满足三家及以上主流品牌，重要参数加▲）
	　



	第2条 配置清单

	名称
	数量
	报价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	第3条 易损件零配件清单
	名称
	更换频率
	报价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	第4条 耗材/试剂（如有请填写）
	名称
	报价
	是否专机专用
	按照相关文件要求是否需要挂网

(如需挂网请填写流水号/挂网截图证明附后)
	耗材/试剂规格参数

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	第5条 同类设备在省内的销售情况

	用户名称
	设备型号
	中标时间
	中标单价

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（厂家）：盖公章

                            日期：    年  月   日

填表说明：

该文档标题以报名厂家命名，一个设备填一个表格，汇总在此文档内。

填写模板如下：

产品技术参数表
	调研设备名称

（请填写公告中设备名称）


	多参数生物反馈仪

	第1条 技术参数 

（要求参数均能同时满足三家及以上主流品牌，重要参数加▲）
	▲1、满足同时采集脑电数据，皮温/皮电等数据，可通过软件记录反馈脑电的α、β、θ、δ等波段并进行训练（包含alpha波反馈软件、beta波反馈软件、delta波反馈软件、theta波反馈软件、gamma波反馈软件、smr波反馈软件）
▲2.传输方式：采用USB线缆和软件通讯，实现数据输入。主机配有 USB 接口，并通过接口与电脑相连直接供电无需电池另外充电，节约充电时间，不耽误病人治疗。
3、脑电:噪声电平：≤3uV。共模抑制比：≥100db，电压测量误差不超过±10%，时间间隔：误差不超过±5%。

▲4、皮温：各通道的温度测量范围不窄于15℃--40℃,精度：±0.1℃ 

▲5、皮电输入范围：0.8μΩ-1～20.2μΩ-1，显示精度 ：0.1μΩ-1 
6、软件系统：生物反馈操作软件
▲6.1实时显示每个人的脑电、皮电/皮温等数据，自动生成测试数据报告。

6.2实时显示各导监测信号的波形，支持视频实时采集、反馈功能。

6.3 操作人员可以通过服务器统一或自由设定终端训练方式，可以方便同一类型病人统一治疗，也可以方便不同类型病人的针对性治疗。

6.4 任何终端均可分离当作独立单机使用，可分配到其他分院或科室使用。

6.5任何终端可设置不同疾病的训练方案，针对不同病症为患者提供不同的动画进行治疗。
7.本次采购设备为4人。且该主服务器集中控制 4台终端（后期可根据临床需求增加终端）的治疗方案、数据整合、远程关机等功能.

▲8、4人每人一台一体化电脑，终端可团体使用，可独立使用，独立操作系统，可拆分到不同病房和不同的楼层单体一对一个性化治疗。



	第2条 配置清单

	名称
	数量
	报价

	
	多通道生物反馈仪（含脑电传感器、皮电/皮温多功能传感器、生物反馈平台操作软件 ）
	4
	260000元

	
	终端数据处理器  
	4
	10000元

	
	数据处理工作站主机  （I5/16G/256G+1T)
	  1
	6000元

	第3条 易损件零配件清单
	名称
	更换频率
	报价

	
	皮电手指探头
	根据使用情况而定
	100元/对

	第4条 耗材/试剂（如有请填写）
	名称
	报价
	是否专机专用
	按照相关文件要求是否需要挂网

(如需挂网请填写流水号/挂网截图证明附后)
	耗材/试剂规格参数

	
	一次性使用心电电极
	1元/片
	否
	/
	价格可参考医院集采心电电极

	
	
	
	
	
	

	第5条 同类设备在省内的销售情况

	用户名称
	设备型号
	中标时间
	中标单价

	
	德阳市人民医院
	SPIRIT-2/4/8
	2024.11.29
	35万

	
	达州市达川区人民医院
	SPIRIT-2/4/8
	2023.6.20
	39万

	
	成都市第七人民医院
	SPIRIT-4
	2022.10.25
	27.9万

	
	达州市通川区人民医院
	SPIRIT-2/4/8
	2025.11.25
	66.78万


供应商（厂家）：盖公章

                            日期：2026年1月26日

