附件一：采购内容
包一：重编程iPSC建系全流程试剂
	序号
	试剂名称
	规格
	预计采购数量
	核心技术指标要求

	1
	Erythroid Progenitor Reprogramming Kit
	1 Kit
	2 套
	适配人外周血红系祖细胞扩增，组分标准化，配套完整标准化操作SOP

	2
	无钙镁 D-PBS 缓冲液
	500mL / 瓶
	2 瓶
	缓冲体系稳定，适配造血祖细胞清洗分离操作

	3
	RoboSep™免疫分选缓冲液
	250mL / 瓶
	2 瓶
	缓冲体系恒定，不损伤原代造血细胞活性，适配基质胶的稀释配制

	4
	含 15mM HEPES DMEM/F12基础培养基
	500mL / 瓶
	2 瓶
	缓冲体系恒定，理化指标批次统一，适配基质胶的稀释配制。

	5
	Matrigel® hESC 级基质胶
	5mL / 瓶
	2 瓶
	通过人胚胎干细胞分化功能验证，无不明动物源杂质，适配无滋养层 iPSC 贴壁培养，附批次功能验证报告

	6
	Epi5™游离质粒 iPSC 重编程试剂盒
	1 Kit
	2 套
	非病毒载体，无基因组整合风险，重编程效率稳定，配套电转优化操作方案

	7
	P3 原代细胞 4D 核转染试剂盒 L 型
	24 次反应 / 套
	2 套
	适配造血原代细胞核转染，转染效率稳定，细胞凋亡率可控，兼容 4D 核转染设备

	8
	3% 乙酸 - 美蓝染色液
	100mL / 瓶
	2 瓶
	染色背景低，对细胞核染色计数准确，用于原代细胞计数质控

	9
	Y-27632 二盐酸盐
	1mg / 支
	2 支
	纯度≥98%，活性稳定，有效抑制干细胞解离凋亡，批次差异小

	10
	cGMP 级 mTeSR1 干细胞完全培养基
	1 Kit
	2 套
	符合 cGMP 生产质控标准，FDA主文件可用，无异种动物源成分，长期维持 iPSC 干性

	11
	cGMP 温和细胞解离试剂
	100mL / 瓶
	2 瓶
	非酶体系解离体系，低损伤，适配 iPSC 克隆解离，cGMP 体系认证，批次稳定

	12
	cGMP 级 ReLeSR 干细胞传代试剂
	100mL / 瓶
	2 瓶
	适配 iPSC 团块克隆传代，保护iPSC活性，无细胞毒性残留




包二：多组织生物样本玻璃化冻存、复苏试剂盒
	序号
	试剂盒名称
	规格
	预计采购数量
	核心技术指标要求

	1
	脑组织玻璃化冻存试剂盒
	280mL / 盒
	2 盒
	适配完整脑组织、神经活检标本，复苏后神经元活性留存稳定

	2
	脑组织玻璃化复苏试剂盒
	190mL / 盒
	2 盒
	低渗梯度洗脱体系，快速清除冻存保护剂，规避神经细胞水肿坏死

	3
	肝组织玻璃化冻存试剂盒
	270mL / 盒
	3 盒
	适配肝叶、肝穿刺微小标本，肝组织长期活性保存

	4
	肝组织玻璃化复苏试剂盒
	190mL / 盒
	3 盒
	降低组织氧化应激损伤，适配原代肝细胞分离、病理染色检测

	5
	肺组织玻璃化冻存试剂盒
	195mL / 盒
	2 盒
	适配肺活检、完整肺叶组织，肺组织长期保藏稳定

	6
	肺组织玻璃化复苏试剂盒
	155mL / 盒
	2 盒
	pH 恒定缓冲体系，保护肺组织气血屏障完整，支持类器官二次培养

	7
	胃组织玻璃化冻存试剂盒
	215mL / 盒
	2 盒
	适配胃癌手术标本、胃黏膜活检，肿瘤组织长期活性保存

	8
	胃组织玻璃化复苏试剂盒
	170mL / 盒
	2 盒
	温和洗脱配方，适配病理检测与原代建系

	9
	肠组织玻璃化冻存试剂盒
	220mL / 盒
	5 盒
	适配结直肠肿瘤、肠道黏膜活检，肠道组织长期稳定保存

	10
	肠组织玻璃化复苏试剂盒
	170mL / 盒
	5 盒
	快速置换冻存保护剂，降低肠道组织氧化损伤，支撑肠道类器官构建

	11
	肾组织玻璃化冻存试剂盒
	180mL / 盒
	2 盒
	适配肾穿刺标本、完整肾组织，肾小球、肾小管细胞结构完整留存

	12
	肾组织玻璃化复苏试剂盒
	155mL / 盒
	2 盒
	低毒复苏配方，避免肾实质细胞坏死，适配肾功能体外功能实验

	13
	卵巢组织玻璃化冻存试剂盒
	285mL / 盒
	3 盒
	适配卵巢组织保存，卵泡复苏存活率符合科研标准

	14
	卵巢组织玻璃化复苏试剂盒
	200mL / 盒
	3 盒
	梯度稀释保护剂，维持卵泡完整结构，服务生殖相关机制研究

	15
	肿瘤类器官玻璃化冻存试剂盒
	230mL / 盒
	3 盒
	适配三维球形类器官整体冻存，防止球体碎裂，复苏后增殖分化能力无衰减

	16
	肿瘤类器官玻璃化复苏试剂盒
	170mL / 盒
	3 盒
	低损伤复苏体系，类器官贴壁、扩增性能稳定，适配高通量药物筛选



包三：肿瘤类器官基质胶
	序号
	产品名称
	规格
	预计采购数量
	核心技术指标要求

	1
	肿瘤类器官基质胶 
	10mL/ 瓶
	12 瓶
	适配多实体肿瘤三维成球培养，无支原体、细菌、外源病毒污染；批间蛋白浓度波动≤10%；低温液态储存，37℃快速凝胶成型，无明显细胞毒性



